上坪乡安全生产风险领导挂钩清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **存在风险** | **整改时限** | **挂钩 领导** | **责任部门** | **行业领域** |
| 1 | 永安市莲花山天然香料有限公司 | 甲醇管道未设介质流向标识，法兰未静电跨接，甲醇罐放置区未设标识。硫酸罐区操作规程未上墙，未设洗眼淋浴装置 | 2020年6月底 | 李路林 | 安办、安监站 | 危化企业 |
| 2 | 永安市绿健食品有限公司 | 污水处理池未设置有限空间警示标志。锅炉引风机等连轴器无防护罩，加水灌作业平台无防护罩。 | 2020年5月底 | 杨云南 | 安办、安监站 | 食品企业 |
| 3 | 永安市博源工贸有限公司 | 博源工贸铝锭车间厂房柱子被破损，厂区房屋存在安全隐患 | 2020年6月底 | 魏晓龙 | 安办、安监站 | 工贸 |
| 4 | 永安市明新竹业有限公司 | 氧气瓶压力表破损，与乙炔气瓶紧贴储存使用。锅炉加料鼓风机连轴器无防护罩，蒸汽分汽缸压力表未检验。 | 2020年5月底 | 李德生 | 林业站、安办、安监站 | 林业企业 |
| 5 | 楼坪水库 | 无气象监测设备；没有电子水位标尺；坝顶通道狭窄；警示牌不够 | 2020年6月底 | 陈春立 | 水利站、安办、安监站 | 水利 |
| 6 | 永安市亿融纺织有限公司 | 消防水袋配备不足。仓库灭火器配备不规范，数量不足。 | 2020年5月底 | 张占祁 | 安办、安监站 | 纺织企业 |
| **序号** | **企业名称** | **存在风险** | **整改时限** | **挂钩 领导** | **责任部门** | **行业领域** |
| 7 | 上大线K1+300 | 路基溜方，涵洞堵塞 | 2020年5月底 | 陈增明 | 公路站、安办、安监站 | 交通安全 |
| 8 | 燕东综合客运服务中心 | 施工电梯拆除，按规范施工、旁站监督。 | 立行立改 | 罗燕琴 | 安办、安监站 | 在建项目 |
| 9 | 永安市恒盛竹制品厂 | 厂区内部门墙体掏空，存在安全隐患。 | 2020年5月底 | 林光湘 | 林业站、安监站 | 竹木企业 |
| 10 | 永安市兴盛竹制品厂 | 厂区内香芯仓库墙体倒塌，存在安全隐患。 | 2020年5月底 | 郑登惠 | 林业站、安监站 | 竹木企业 |
| 11 | 永安市健宝食用菌有限公司 | 灭火器过期，配备不足，无消防安全制度。有电线私拉乱扯现象。叉车司机无证上岗。搅拌机操作规程未上墙。 | 2020年5月底 | 余友汕 | 农业服务中心 | 食品企业 |