三明市生态环境局文件

明环评永[2023]20号

三明市生态环境局

关于三明观成（福川）220千伏输变电工程

环境影响报告表的批复

国网福建省电力有限公司三明供电公司：

你公司报送的由武汉网绿环境技术咨询有限公司编制的《国网福建省电力有限公司三明供电公司三明观成（福川）220千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和要求审批的函收悉。现对《报告表》批复如下：

一、我局于2023年7月26日受理本报告表，并于2023年7月26日至8月1日进行受理公示（5个工作日），于2023年8月2日至8月8日进行拟审批公示（5个工作日）；受理公示和拟审批公示在永安市人民政府网进行，公示期间我局未收到关于本报告表的意见。

二、本项目观成（福川）220kV变电站位于永安市贡川镇、三明富兴-兴平π入观成变电站220kV线路工程位于永安市贡川镇、大湖镇，属于新建项目。建设规模：（1）观成（福川）220kV变电站工程：本期新建1台主变，容量为1×180MVA；本期220kV出线2回；110kV出线3回；10kV出线8回；10kV电容器容量4×8Mvar，新建1座有效容积为90m3的事故油池；（2）三明富兴-兴平π入观成变电站220kV线路工程：新建架空线路路径长约9.9km，其中单回路架设长约3.8km，双回路架设长约6.1km。该项目在落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局从环境保护方面同意该项目按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺进行建设。

三、建设单位必须认真落实《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下环境保护工作：

（一）严格落实防治工频电场、工频磁场等环保措施。工频电场强度、磁感应强度评价标准按《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求执行；同时，项目应严格按照《110-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）进行设计与施工，不得对周围群众生产、生活造成影响。

（二）严格控制施工占地，加强施工期环境保护管理，落实各项生态保护和污染防治措施。施工期生产废水需循环使用或综合利用，不得外排；有效控制施工扬尘，降低对周围大气环境的影响；产生所有固体废物应合理处置或综合利用，不得外排。

（三）合理安排施工时间，禁止午夜间施工，如因项目或施工工艺需要连续操作，需报生态环境部门审批。采取选用低噪声设备等措施确保施工噪声达标，减少对噪声敏感点的影响。同时，项目应采取有效的措施，预防和减少工程建设产生的扬尘对周围环境的影响。

（四）项目产生的危险废物应设置专用的危废暂存场所并按照国家有关规定制定危险废物管理计划，实行转移联单制度，交由有危险废物处置资质的单位处理，落实危险废物贮存、转移污染控制措施；落实《报告表》提出的生活垃圾污染防治措施。

（五）落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施。

四、项目建设过程应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。依法进行自行验收及申报排污许可证。

五、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市永安生态环境保护综合执法大队，组织开展本项目 “三同时”监督检查和日常监督管理。

三明市生态环境局

2023年8月10日

三明市生态环境局办公室                2023年8月10日印发