
三明市生态环境局文件

明环评永〔2025〕22号
三明市生态环境局关于福建三明永安

观成220千伏变电站110千伏智胜化工间隔

扩建工程项目环境影响报告表的批复

国网福建省电力有限公司三明供电公司：

你公司报送的由武汉网绿环境技术咨询有限公司编制的《福建三明永安观成220千伏变电站110千伏智胜化工间隔扩建工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和要求审批的函收悉。现对《报告表》批复如下：

一、我局于2025年11月11日受理本报告表，并于2025年11月11日至11月24日进行受理公示（10个工作日），于2025年11月25日至12月1日进行拟审批公示（5个工作日）；受理公示和拟审批公示在永安市人民政府网进行，公示期间我局未收到关于本报告表的意见。

二、本项目位于永安市贡川镇观成村，属于扩建项目。建设规模：在220kV观成变电站扩建1回110kV出线间隔，作为观成-智胜化工线路出线间隔。《报告表》相关内容表明，在落实《报告表》提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，该项目在落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局从环境保护方面同意该项目按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺进行建设。

三、建设单位必须认真落实《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下环境保护工作：

（一）严格落实防治工频电场、工频磁场等环保措施。工频电场强度、磁感应强度评价标准按《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求执行；同时，项目应严格按照《110-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）进行设计与施工，不得对周围群众生产、生活造成影响。
（二）严格控制施工占地，加强施工期环境保护管理，落实各项生态保护和污染防治措施。施工和运营期产生的生活污水经化粪池处理后，定期清掏，不得外排。加强对施工现场和物料运输的管理，在施工现场设置临时围栏进行遮挡；定时洒水、喷淋，降低对周围大气环境的影响；施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。施工过程中产生的生活垃圾和施工废物料应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置；变电站运行中产生的废变压器油和废铅蓄电池不得随意丢弃，应交由有相应危废处置资质的单位进行处置。

（三）合理安排施工时间，禁止午夜间施工。采取选用低噪声设备等措施确保施工噪声达标，减少对噪声敏感点的影响；加强设备的运行管理，保证主变等设备运行良好。变电站四侧厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类排放限值要求。

四、项目建设过程应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，依法进行自行验收。

五、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市永安生态环境保护综合执法大队，组织开展本项目 “三同时”监督检查和日常监督管理。                    

                       三明市生态环境局    

                  　             2025年12月2日

三明市生态环境局办公室                2025年12月2日印发

—１—
—７—

—１—        


